|  | SEYYAR OKSİJEN TÜP FLOWMETRE KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM: Zonguldak Özel Level Hospıtal’da ki seyyar oksijen tüp flowmetre cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Hemşire/Ebe

- Diğer sağlık çalışanları

4. UYGULAMA:

- Oksijen Flowmetresi Oksijen tüpüne takılır

- Oksijen tüpünün vanası açılır

- Flowmetre nemlendirme kabındaki distile su seviyesi kontrol edilir

- Oksijen maskesi hastaya bağlanır

- Flowmetre ayar düğmesinden oksijen miktarı ayarlanır

- Hastaya oksijen verme işlemi bittikten sonra vana kapatılır

- Oksjen tüpü manometresinden tüp oksijen miktarı kontrol edilir

- Oksijen tüpü bitmişse değiştirilir, kullanıma hazır halde bırakılır

- Günlük olarak tüpün doluluk oranı kontrol edilir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Seyyar Oksijen Tüp Flowmetre Kullanma Kılavuzu