|  | DENETİMLİ SERBETLİK TESTLERİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ | DOKÜMAN NO | BL.PR.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İLK YAYIN TARİHİ | 10.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 1/3 |

1.AMAÇ:Denetimli serbestlik testlerinin çalışma şekilleri ve sürelerinin sistematik şekilde yapılmasını sağlamak.

2.KAPSAM: Denetimli serbestlik testlerini kapsar.

3.DAYANAK: (Dayanak: 17.07.2014 tarih 2014/22 sayılı Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge ve ekleri)

4.KISALTMALAR:

ÇALIŞILAN TESTLER

  - AMP (Amphetamine)

  - MDMA (Ectasy)

  - BAR (Barbiturate)

  - BZD (Benzodiazepine)

  - COC (Coccaine)

  - MTD (Methadone)

  - OPI (Eroin)

  - THC (Marijuana/Esrar)

  - K-2/1 (Sentetik Kanabinodler: JWH-018, JWH-073, AM-2201 metabolitleri)

  - K-2/2 (Sentetik Kanabinodler: UR-144 ve XLR11 metabolitleri)

5.TANIMLAR:

6.SORUMLULAR:

- Laboratuvar Sorumlu Uzmanları

- Numune Kabul Birimindeki Sekreterler

- Laboratuar Kalite Sorumlu Teknisyenleri

7.FAALİYET AKIŞI:

7.1.ÖRNEK TÜRÜ

Hastanemiz laboratuvarında çalışılan testlerin tümü hastadan güvenlik eşliğinde alınan spot idrar numunelerinden çalışılmaktadır.

7.2.ÖRNEKLERİN ÇALIŞILMA ZAMANI

Acil hastalar ve adli vakalardan alınan örnekler istendiği tarihte alınır..

7.3.ÖRNEK ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

7.3.1. Denetimli Serbestlik Uygulamasında ve Diğer Adli Kapsamdaki Hastalardan Numune Alınması ve Kabulü

7.3.1.1 Denetimli serbestlik için gelen bütün hastalar adli büro vasıtasıyla başhekimliğe müracaat eder. Evrak kayıt biriminde kaydı yapılan hastalar başhekimlikçe anlaşmalı hastanenin  psikiatri polkliğine yönlendirilir.

7.3.1.2. Psikiyatri polikliniğinde test girişi yapılan hastalar sonuçları ile geldiğinde laboratuvar numune alma bölümüne yönlendirilirler.

|  | DENETİMLİ SERBETLİK TESTLERİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ | DOKÜMAN NO | BL.PR.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İLK YAYIN TARİHİ | 10.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 2/3 |

7.3.1.3. Laboratuvar numune alma bölümüne başvuran hastalar kimlikleri kontrol edilerek İdrar Örneği Toplama Formu doldurulur. Hastaya üzerine kimlik bilgileri yazılı barkod yapıştırılmış numune kabı verilir.

7.3.1.4. Numune verme işlemine başlamadan önce Denetimli Serbestlik Uygulamasındaki hastanın üzeri güvenlik görevlisi tarafından aranır. İdrar vermeden önce hastanın eli yıkatılır. Hastalardan numuneler, güvenlik görevlisi refakatı ile alınır.  Güvenlik görevlisi refakatı ile laboratuara teslim edilir.

7.3.2.Kendi Arzusu İle Başvuran Hastalardan Numune Alınması Ve Kabulü

7.3.2.1 Hasta ilgili poliklinikten test girişleri yapıldıktan sonra direkt olarak laboratuara müracaat eder.

7.3.2.2 Numune barkotlu idrar kabı hastaya verilerek numune getirmesi söylenir. Hasta idrarını yaptıktan sonra numunesini laboratuara teslim eder.

7.3.3 Laboratuvarda Numunelerin Muhafazası

7.3.3.1 Gelen numunelerden çalışma tüplerine numune transfer edilir. Ve anlaşmalı labaorauare gönderilmek üzere gereken evraklar düzenlenir ve kargo yolu ile gönderilir.

7.4.ÖRNEK KABUL VE RED KRİTERLERİ

7.4.1. Örnek Kabul Kriterleri

7.4.1.1. Doğru hastadan, doğru numune kabında, doğru numune örnek etiketi ile teslim edilen numuneler laboratuara kabul edilir.

7.4.1.2. Denetimli Serbestlik Uygulamasındaki hastalar güvenlik görevlisi eşliğinde alınarak güvenlik görevlisi eşliğinde teslim edilen numuneleri kabul edilir.

7.4.1.3. Kendi arzusu ile başvuran hastaların, yine kendisi tarafından teslim edilen numuneleri kabul edilir

7.4.2. Örnek Red Kriterleri

7.4.2.1. Numunede aşikar hematüri olduğunda numune kabul edilmez.

7.4.2.2. Yaklaşık 3 ml. den daha az olduğunda numune kabul edilmez.

7.4.2.3. Denetim Serbestliği Uygulamasındaki hastaların güvenlik görevlisi olmadan verilen numuneleri kabul edilmez.

7.4.2.4. Etiketi okunmayacak kadar zarar görmüş, kopmuş numuneler kabul edilmez.

- Kabul edilmeyen numunelerin red nedenleri bildirilerek ilgili kişilerden tekrar numune istenir.

- İdrar bütünlük testleri uygun olmayan hastalarda tekrar numune alınır.

7.5.ÖRNEK KAPLARININ ETİKETLENMESİ

Örnek kapları hastaya kayıt esnasında verilen barkod etiketleriyle etiketlenir.

7.6.SONUÇ VERME SÜRELERİ

Gelen numuneler Hafta içi mesai saatleri içerisinde anlaşmalı kurumlara kargoya verilir. Anlaşmalı laboratuvar 1 gün içerisinde numuneleri kabul eder .Sonuçlarda 1 gün içerisinde raporlanır. İnternet üzerinden gönderilir.

7.7. ADLİ OLAYLARIN (MESAİ İÇİ VEYA SONRASI) ÇALIŞILMASI PROSEDÜRÜ

Savcılık yazısı ile mesai sonrası gelen hastalar.

1. Birlikte geldikleri güvenlik personeli (polis, jandarma vb.) ile Acil bölümünden giriş yaptırırlar. Uyuşturucu madde düzeyi spot idrardan çalışılmaktadır.

2. Getirilen yazının aslı nöbetçi memurluğa fotokopisi laboratuara teslim edilir. Nöbetçi memurda asıl evrakı evrak kayıt birimine en kısa zamanda iletir.

3. Giriş yapıldıktan sonra beraber gelen güvenlik personeli ile birlikte hasta laboratuara yönlendirilir.

|  | DENETİMLİ SERBETLİK TESTLERİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ | DOKÜMAN NO | BL.PR.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İLK YAYIN TARİHİ | 10.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 3/3 |

4. Laboratuvara gelen hastaya ‘’Gözetim Altında İdrar Örneği Toplama Formu’’ doldurulur. Formda gözetim uygulayan kısmına lavaboya birlikte gireceği jandarma, polis memuru veya güvenlik görevlisinin adı girilir.

5. Hastaya üzerine barkod yapıştırılmış numune kabı verilir.

6. Hasta polis, jandarma veya güvenlik personeli eşliğinde laboratuar yanındaki lavaboda eli yıkatıldıktan sonra idrar örneğini verir.

7. Gelen numunelerden çalışma tüplerine numune transfer edilir. Ve anlaşmalı laboratuvara gönderilmek üzere gereken evraklar düzenlenir ve kargo yolu ile gönderilir.

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |

8.İLGİLİ DOKÜMANLAR

Gözetim Altında İdrar Örneği Toplama Formu